附件：2024年赣州市中医院污水站运维与废水检测服务项目采购清单

采购清单：

| 序号 | 费用项目 | 内容 | 数量 | 年费用（元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 | 环保工程师（周巡检） | 1人 |  |  | 周巡检需要一周巡检一次，驻点技术员需要全年全天保障污水站正常运行。 |  |
|  |  | 操作技术员（驻点） | 1人 |  |  |  |  |
|  |  | 机械维护维修技术员 （周巡检） | 1人 |  |  |  |  |
|  |  | 自动监控技术员 （周巡检） | 1人 |  |  |  |  |
|  |  | 水质化验监测技术员 （周巡检） | 1人 |  |  |  |  |
| 2 | 药剂费 | 消毒剂 | 1年 |  |  |  |  |
|  |  | PAC | 1年 |  |  |  |  |
|  |  | PAM | 1年 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮、COD、总磷、总氮在线试剂 | 1年 |  |  |  |  |
| 3 | 设备正常折旧维修、维护保养及零配耗材费 | 设备详见主要设备清单 | 1年 |  |  |  |  |
| 4 | 危废处置费 | 剩余污泥及在线废液处置 | 1年 |  |  |  |  |
| 5 | 营养盐及菌种添加费 | 葡萄糖、活性污泥、消化及反硝化优势菌种 | 1年 |  |  |  |  |
| 6 | 在线设备 | 含PH、流量计、余氯、水质采样器、COD、氨氮、总磷、总氮、数采仪、维护保养、数据平台补录及标记。 | 1年 |  |  |  |  |
| 7 | 实际水样比对费 | 按每月度实际水样比对 | 1年 |  |  |  |  |
| 8 | 水质自检检测费 | pH、余氯指标每天自检2次及应急手工检测。 | 1年 |  |  |  |  |
| 9 | 排污许可证后管理 | 根据生态环境部门及排污许可要求自行监测（并提供CMA检测报告），包含不限于：每周（COD、SS）、每月（粪大肠菌群）、每季度废水、噪声及废气检测。 | 1年 |  |  |  |  |
| 10 | 环保平台管理费 | 根据生态环境部门要求对江西省自行监测平台、全国污染源平台数据平台、排污许可平台填报、污染源在线监控平台管理申报。 | 1年 |  |  |  |  |
| 11 | 差旅、劳保工具费 | 包含不限于：一辆四轮运维车辆、运维数据管理软件平台、溶解氧仪器，COD、氨氮、总磷、总氮快速检测仪、胶手套、劳保鞋、工作服、防护眼镜等。 | 1年 |  |  |  |  |
| 12 | 台账及办公资料文案费 | 配套台账胶装成册并建立档案。 | 1年 |  |  |  |  |
| 13 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 责任：若废水排放指标超标，由此发生的处罚由运营单位负责。 - 负责范围：废水站所消耗的水电费、设备正常报废更换的由业主负责，其余正常维修由服务单位负责。 |  |  |  |  |  |  |